重庆工商学校部分学生宿舍维修改造工程预算审核报告

重庆工商学校：

我单位接受贵单位的委托，组织工程造价人员对 “重庆工商学校部分学生宿舍维修改造工程”预算进行审核。我们的责任是按相关规定和委托书的要求，出具审核报告，并对审核报告的真实性、合法性、合理性、准确性负责。现将审核结果报告如下：

一、 工程基本情况

（一）工程名称：重庆工商学校部分学生宿舍维修改造工程

（二）工程地点：重庆市江津区工商学校内

（三）建设单位：重庆工商学校

（四）工程基本情况：该工程重庆工商学校部分学生宿舍维修改造工程，主要工作内容为阳台改造工程、宿舍改造工程、厕所改造工程、走道改造工程、安装工程等。

二、编制原则

（一）公平原则：编制人员立足于公正立场进行编制工作，以求得公允、合理的编制结论。

（二）客观原则：编制人员不受其他人为因素的影响，按照工程造价的有关定额、文件、规定进行分析、判断和计算。

（三）科学原则：编制人员严格按照国家规定的和公认的规范、标准、程序和方法进行编制。

（四）实事求是原则: 根据工程的具体情况及施工现场客观情况编制。

三、编制依据及范围

1、文件依据：重庆市[2016]第307号《重庆市建设工程造价管理规定》；重庆市渝建发[2016]67号《重庆市国有资金投资建设工程施工招标控制价编制与确定程序的规定》

2、图纸文件：无

3、采用清单及定额：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013），按重庆市2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》及配套定额、费用定额及其相关配套文件编制。

4、人工、材料价格：人工价格执行2023年第2季度重庆市造价信息价计算，材料价格执行2023年第6月重庆市造价信息（不含进项税价格）及现时市场价、江津区教委发布的价格计算。

5、安全文明施工费：根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）及（渝建发〔2016〕35号）文件计算。

四、送审预算与审核预算主要差异及原因

1、建筑垃圾弃置运距按5KM计算。

2、人工转运运距按20M计算。

五、送审预算与审核预算主要差异及原因

1、余方弃置送审工程量36.58m³，送审综合单价为83.21元/m³，送审合价为3043.82元；审核工程量37.66m³，审定综合单价83.21元/m³，审定合价为3133.69元，共审增89.87元。审增原因是计算后工程量差异。

2、厕所填充物送审工程量12.35m³，送审综合单价为154.4元/m³，送审合价为1906.84元；审核工程量12.6m³，审定综合单价154.4元/m³，审定合价为1945.44元，共审增38.60元。审增原因是计算后工程量差异。

3、C25砼垫层送审工程量6.45m³，送审综合单价为444.5元/m³，送审合价为2867.03元；审核工程量6.57m³，审定综合单价444.5元/m³，审定合价为2920.37元，共审增53.34元。审增原因是计算后工程量差异。

4、300*300防滑地砖送审工程量72.91㎡，送审综合单价为83.22元/㎡，送审合价为6067.57元；审核工程量73.89㎡，审定综合单价83.22元/㎡，审定合价为6149.13元，共审增81.56元。审增原因是计算后工程量差异。

5、1：2.5水泥砂浆找平层送审工程量90.69㎡，送审综合单价为23.33元/㎡，送审合价为2115.80元；审核工程量91.67㎡，审定综合单价23.33元/㎡，审定合价为2138.66元，共审增22.86元。审增原因是计算后工程量差异。

6、1：2.5水泥砂浆找平层送审工程量72.91㎡，送审综合单价为25.66元/㎡，送审合价为1870.87元；审核工程量73.89㎡，审定综合单价25.66元/㎡，审定合价为1896.02元，共审增25.15元。审增原因是计算后工程量差异。

7、平面涂膜防水（平面）送审工程量163.6㎡，送审综合单价为37.81元/㎡，送审合价为6185.72元；审核工程量165.56㎡，审定综合单价37.81元/㎡，审定合价为6259.82元，共审增74.11元。审增原因是计算后工程量差异。

8、内墙面涂膜防水送审工程量255.76㎡，送审综合单价为40.14元/㎡，送审合价为10266.21元；审核工程量257.76㎡，审定综合单价40.14元/㎡，审定合价为10346.49元，共审增80.28元。审增原因是计算后工程量差异。

9、墙面抹灰送审工程量46.46㎡，送审综合单价为36.3元/㎡，送审合价为1686.50元；审核工程量52.46㎡，审定综合单价36.3元/㎡，审定合价为1904.30元，共审增217.80元。审增原因是计算后工程量差异。

10、15厚1:2.5防水砂浆送审工程量421.63㎡，送审综合单价为28.97元/㎡，送审合价为12214.62元；审核工程量423.1㎡，审定综合单价28.97元/㎡，审定合价为12257.21元，共审增42.59元。审增原因是计算后工程量差异。

11、300*600墙面砖送审工程量250.76㎡，送审综合单价为102.98元/㎡，送审合价为25823.26元；审核工程量251.51㎡，审定综合单价102.98元/㎡，审定合价为25900.50元，共审增77.24元。审增原因是计算后工程量差异。

12、乳胶漆墙面送审工程量227.33㎡，送审综合单价为22.3元/㎡，送审合价为5069.46元；审核工程量234.05㎡，审定综合单价22.3元/㎡，审定合价为5219.32元，共审增149.86元。审增原因是计算后工程量差异。

13、乳胶漆天棚送审工程量314.83㎡，送审综合单价为27.6元/㎡，送审合价为8689.31元；审核工程量317.83㎡，审定综合单价27.6元/㎡，审定合价为8772.11元，共审增82.8元。审增原因是计算后工程量差异。

14、洗衣池送审工程量16个，送审综合单价为1480元/个，送审合价为23680.00元；审核工程量16个，审定综合单价1500元/个，审定合价为24000元，共审增320元。审增原因是计算后工程量差异。

15、置物台送审工程量16个，送审综合单价为1800元/个，送审合价为28800.00元；审核工程量16个，审定综合单价1860元/个，审定合价为29760元，共审增960元。审增原因是计算后工程量差异。

16、成人蹲式大便器送审工程量14组，送审综合单价为584.98元/组，送审合价为8189.72元；审核工程量14组，审定综合单价588.01元/组，审定合价为8232.14元，共审增42.42元。审增原因是计算后工程量差异。

- 17、措施费送审价为10418.58元，审定价为10716.9元。共审增约298.32元。

- 18、其他费用送审价为548.7元，审定价为564.9元。共审增约16.2元。

- 19、规费送审价为7004.45元，审定价为7186.32元。共审增约181.87元。

- 20、税金送审价为19810.58元，审定价为20293.13元。共审减约482.55元。

21、其他零星项审减2019.31元。

六、审核结果

重庆工商学校部分学生宿舍维修改造工程送审预算造价为219917.49元，经审核预算造价为225274.22元，共审增约5356.73元。

七、其他事项

（一）对本报告的利用必须全面、完整，否则本公司不承担责任。

（二）本报告连同所附附件一并使用有效，复印无效。

八、附件

（一）《建设工程预算审核书》1份；

（二）《资质证书》复印件1页、《企业法人营业执照》复印件1页。

此页无正文

编制人:

复核人：

万锦建设集团有限公司

2023年 08月16日