附件2：本项目技术部分要求和商务部分要求

一、技术部分要求

（一）招标项目一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	网络机柜
	3
	个
	设备均为国产

	2
	6类网络配线架
	16
	个
	

	3
	理线架
	24
	个
	

	4
	网管交换机
	8
	台
	

	5
	普通接入交换机
	8
	台
	

	6
	SFP光纤模块
	6
	个
	

	7
	6类3米网络跳线
	200
	根
	

	8
	4G路由器
	3
	个
	

	9
	移动路由器
	1
	个
	

	10
	无线AP
	2
	个
	


（二）项目技术需求
	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	1
	网络机柜
	机柜框架为拼装式结构

前门为带条形通风孔边框，5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为无孔钢板后门。

材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深厚度1.0 mm（600以上深厚度1.2 mm）

角规深度方向可前后调整

前门弹力锁，后门小圆锁

静态负载≤1000KG

前、后门最大开启角度＞180度

防护等级：IP20

颜色定义：RAL7035白色、RAL9004黑色

两块侧板可拆卸，预留各种走线通道

风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便

机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求

表面脱脂、磷化、静电喷塑处理

CE；SGS尺寸测量、承载实验报告（6642）；广电入网检测报告附加功能 
静载达800KG.
高度 
2055mm

宽度 
600mm

深度 
600mm
	3
	个

	2
	6类网络配线架
	符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2

标准19英寸机架式安装

端口数量：24位、48位，有整体式和模块式可选

IDC：45°斜角磷铜簧片卡线设计

金针：磷青铜表面镀金

屏蔽方式：非屏蔽

卡线后座及线缆保护盖：PC 材料

进行方式：180°垂直进线方式

打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式

插头与插座插合次数：≥750次

导线端接次数：≥20次

卡接导体线径：0.5mm～0.65mm

工作环境温度：-10℃～+60℃

快装式配线架可选，工厂预装特制角规固定件，现场上架无需卡式螺钉螺母快速部署（适用于立柱方孔9.5×9.5mm）

ETL；

TTL信道（四节点）检验报告；第三方检验报告；REACH
	16
	个

	3
	理线架
	网络理线架 冷轧钢板 24档48口 宽度19寸
	24
	个

	4
	网管交换机
	产品类型
千兆以太网交换机

应用层级
二层

传输速率
10/100/1000Mbps

交换方式
存储-转发

背板带宽
240Gbps

包转发率
78Mpps

端口结构
非模块化

端口数量
52个

端口描述
48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X sfp端口

控制端口
1个Console口

传输模式
全双工/半双工自适应

VLAN
支持802.1Q（最大4K个VLAN）

支持基于MAC的VLAN

组播管理
支持IGMP V1/V2/V3 Snooping

网络管理
支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置

支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理

支持SNMP V1/V2c/V3

支持NTP时钟

支持系统工作日志

支持集群管理

安全管理
支持用户分级管理和口令保护

支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道

支持SSL，保障数据传输安全

支持可控IP地址的FTP登录和口令机制

支持安全网管SNMPv3 支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便。并且支持SSH2.0等加密方式
支持H3C专业的端口防雷技术
支持广播报文抑制
产品尺寸

440×238×44mm


	8
	台

	5
	普通接入交换机
	产品类型
千兆以太网交换机

传输速率
10/100/1000Mbps

背板带宽
52Gbps

包转发率
38.7Mpps

MAC地址表
8K

端口结构
非模块化

端口数量
26个

端口2个1000Base-X SFP端口

传输模式
全双工/半双工自适应

功能特性网络标准
24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口
	8
	台

	6
	SFP光纤模块
	 产品类型 
SFP光纤模块

产品概述 
光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
与交换机同品牌
	6
	个

	7
	6类3米网络跳线
	符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2

导体: 多股绞合，无氧圆铜（Cu99.99%）

屏蔽方式: U/UTP

RJ45接口: 8P8C

RJ45簧片材料：磷青铜表面镀金

导体线规：23AWG

RJ45接口 插拔次数≥200次

插头护套：聚氯乙烯(PVC) 

跳线包装方式：1根/袋（PE彩袋）

工作环境温度：-10℃～+60℃

护套颜色：GY-灰、BL-蓝、RE-红、YE-黄、GR-绿、跳线的颜色和长度均可定做

提供REACH

TTL信道（四节点）检验报告
	200
	根

	8
	4G路由器
	支持电信、联通、移动4G信号,支持SIM卡插入
1个WAN 3个LAN接口
至少支持32终端用户
天线2根
含电源适配器
802.11B/G/N
	3
	个

	9
	随行wifi 移动路由器
	接口类型： 1个Micro USB接口，1个标准USB接口（对外充电接口），1个标准microSD卡接口，1个micro-SIM卡接口，1个RJ45网口

网络类型： 电信4G / 联通4G / 移动4G（移动不支持B39频段）/ 联通3G

3G传输率：支持最高速率为300Mbit/s (DL) /50Mbit/s (UL)的LTE FDD Cat.6分组数据业务

wifi传输：WLAN：2.4GHz（支持CH5~CH11），5GHz；最高867Mbit/s

最大支持wifi用户： 32

LED： OLED-LCD显示屏

存储卡： 支持

天线：内置LTE/UMTS/GSM主集天线；内置LTE/UMTS分集天线；内置WLAN天线

按钮：Power键，WPS键，Reset键

电池：6400mAh（典型值）电池，工作时长1600小时
频段：LTE CA： 带内连续：B3+B3，B38+B38，B40+B40，B41+B41； 带内非连续：B41+B41； 异频：B1+B3，B1+B20，B3+B20, B3+B5，B3+B7，B3+B8, B7+B8, B7+B20, B1+B19, B3+B19 LTE FDD：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B19 LTE TDD：B38/B40/B41(2555-2655MHz) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS：B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
	1
	个

	10
	无线AP
	双频（2.4GHz，5GHz）
 11b：DSS：CCK@5.5/11Mbps，DQPSK@2Mbps，DBPSK@1Mbps
11a/g：OFDM：64QAM@48/54Mbps，16QAM@24Mbps，QPSK@12/18Mbps，BPSK@6/9Mbps
11n：MIMO-OFDM：BPSK，QPSK，16QAM，64QAM
11ac：MIMO-OFDM：BPSK，QPSK，16QAM，64QAM，256QAM

2个千兆以太网口，1个Console口

支持Fat/Fit两种模式

支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(11n推荐)加密；支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥
支持802.11i
支持无线用户二层隔离；支持基于SSID的无线用户隔离
支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等
支持无线端点准入/无线EAD
支持SSID与VLAN绑定
支持智能无线业务感知(wIAA)
支持wIDS/wIPS
支持管理帧保护(802.11w)
支持实时频谱防护(RTSG)

TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP

支持802.1X认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等

PoE供电：支持802.3af/802.3at兼容供电
本地供电：48V DC

发射功率：23dBm (部分组合)
可调功率粒度：1dBm
复位/恢复出厂配置：支持
MTBF：>250000H
	2
	个


二、商务部分要求

（一）交货期（或为：实施时间）

中标人应在采购合同签订后10个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：重庆工商学校C区综合实训楼（电子商务大楼）。

（三）验收方式
1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
8、产品包装材料归采购人所有。
9、采购硬盘录像机及摄像头必须与原有管理平台兼容
10、设备调试完成后组织不少于3天培训，培训合格后组织验收
二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点且能正常安装使用的所有费用。
三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期
1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到1年。
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。
（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
四、付款方式

设备调试验收后10个工作日付款至95%，合同签订一年后付清余款（不计利息）
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、附件、图纸及包装要求

无
